| SỞ Y TẾ HƯNG YÊN BỆNH VỊÊN ĐA KHOA TỈNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Hưng Yên, ngày 08 tháng 8 năm 2024

BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ

“ Về việc cung cấp, lắp đặt điều hòa cho các khoa/phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên”

Kính gửi: Các nhà cung cấp.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ giấy đề nghị của các khoa/phòng về việc đề nghị được lắp điều hòa và đề nghị của phòng Hành chính-Quản trị về việc mua, lắp điều hòa đã được Lãnh đạo Bệnh viện phê duyệt.

Căn cứ bản yêu cầu quy cách, thông số ký mã hiệu của phòng Hành chính-Quản trị đã được lãnh đạo Bệnh viện phê duyệt ngày 07/8/2024;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy điều hòa cho các khoa/phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên”; phòng Hành chính -Quản trị xây dựng bản yêu cầu báo giá với các nội dụng như sau:

- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

2. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Trưởng phòng Hành chính-Quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

- Số điện thoại: 0984065429.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Hành chính -Quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 7h30 ngày 08/8/2024 đến 16h30 ngày 19/8/2024 (Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 08/8/2024.

- Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa

| Stt | Tên hàng hóa, thông số, chủng loại, ký mã hiệu | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa treo tường, công suất 12000BTU loại 2 chiều nóng lạnh | Bộ | 06 |
| 2 | Điều hòa treo tường, công suất 18000BTU loại 2 chiều nóng lạnh | Bộ | 02 |
| 3 | Ống đồng PC 6.35 x 0.61 x 15m | Mét | 18,4 |
| 4 | Ống đồng PC 9.52 x 0.61 | Mét | 15 |
| 5 | Ống đồng PC 12.7 x 0.61 | Mét | 3,4 |
| 6 | Dây điện 2mm x 2,5mm | Mét | 61 |
| 7 | Ống thoát nước mềm | Mét | 08 |
| 8 | Attomat 1 pha (10A) | Cái | 02 |
| 9 | Băng cuốn, vít nở | Bộ | 08 |
| 10 | Giá treo điều hòa máy12000BTU-18000BTU | Bộ | 08 |
| 11 | Công lắp đặt máy 12000BTU | Bộ | 06 |
| 12 | Công lắp đặt máy 18000BTU | Bộ | 02 |

- Địa điểm cung cấp hàng hóa:

- Bàn giao hàng hóa tại: Phòng Hành chính-Quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Yêu cầu báo giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí liên quan khác.

3. Thời gian giao hàng hóa dự kiến: Trong vòng 30 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ

- Thanh toán 100% giá trị Hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ khi toàn bộ máy móc, thiết bị, vật tư được bàn giao và lắp đặt vận hành tốt hai bên ký kết biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng và các biên bản liên quan.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, HCQT; |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Đã ký Hoàng Quốc Khái |
| --- | --- | --- |